

**PROCEDURE**

UTILIZZO BARELLA GRANDI OBESI *(CD. BARIATRICA)*

|  |  |
| --- | --- |
| EMITTENTE | Direzione dei Servizi |
| DESTINATARI | Corpo Militi |
| PERCORSO | Procedure  ⇨Automezzi  ⇨Utilizzo barella grandi obesi *(cd. bariatrica)* |
| DATA AGGIORNAMENTO | 15 ottobre 2015 |

Presso la sede Torino, all’interno del box officina, è presente una barella bariatrica destinata al trasporto di grandi obesi.

Le barelle in dotazione alle ambulanze possono sopportare un carico massimo pari a 180 kg.

La barella bariatrica con estensore di superficie, ha una capacità di carico di **250 kg**.

Dopo aver posizionato il piano traslabile verso il centro dell’ambulanza il carico/scarico avviene come qualunque altra barella, utilizzando l’apposita leva nera posizionata sotto la barella sul lato destro, anziché sul bordo laterale destro.

NON spostare la leva localizzata sotto la barella sul lato sinistro.

La barella è equipaggiata con telo porta feriti speciale.