

**PROCEDURE**

ELETTROCARDIOGRAFO – SEGNALAZIONE ANOMALIA

|  |  |
| --- | --- |
| EMITTENTE | Direzione dei Servizi |
| DESTINATARI | Corpo Militi |
| PERCORSO | Procedure  ⇨Apparecchiature Elettromedicali  ⇨Elettrocardiografo – Segnalazione Anomalia |
| DATA AGGIORNAMENTO | 16 marzo 2016 |

Tutti gli elettrocardiografi in uso sui nostri mezzi hanno un sistema automatico di determinazione delle data di scadenza per la manutenzione. Nel ricordare che l’utilizzo dell’apparecchio è di esclusiva competenza del personale medico e paramedico, si comunica che la segnalazione di anomalia “*scadenza manutenzione*” è unicamente da considerarsi come un promemoria, che non compromette assolutamente il corretto utilizzo dell’apparecchio stesso.

Al verificarsi dell’evento, al medico è demandato il compito di effettuare il relativo test di efficienza, che, se positivo, ne consente il normale utilizzo.